様式第５号（第４条関係）

|  | 整理番号 |  |
| --- | --- | --- |

様

事前協議審査者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

液化石油ガス設備工事事前協議書

(事前協議日：　　　年　　月　　日)

| 相談者(会社名及び氏名) |  |
| --- | --- |
| 供給･消費設備の所在地、 物件名(仮称でもよい。) |  |
| 当該設備の使用目的 | 共同住宅・料理飲食店・学校・病院・その他（ ） |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | kg （50kg容器× 本） |
| 工事の内容 | 新規・変更(供給管延長・貯蔵設備位置変更・貯蔵量増加) |

標記の件については、下記のとおり確認しましたので次のとおり処置してください。

| ・指導事項なし |  | 工事完了後１週間以内に設備工事届を提出してください。 |
| --- | --- | --- |
| ・改善のうえ、 |  |  |
| ・改善方法を検討のうえ、再度事前協議を実施してください。 |  |  |

| (確認事項） |  |  | 供給戸数 |  | 戸 |  |  | 最大消費量 | kg/ hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器本数 |  |  | kg/ hr× ÷ kg/hr・本＝ 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯 蔵 庫 | 有 ・ 無 | 構造 |  | CB造・RC造・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根 |  | スレート・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 換気口 |  | 有効換気面積（ ／ ＝ ㎠／㎡）≧300㎠／㎡ |  |  |  |  |  |  | 前面開放 |
|  |  | 扉 |  | 有・無 |  | 鉄製・アルミ製・金網製 |  |  |  | 内引・内開・外引・外開 |  |
| 配管 | 供給管 |  |  | 埋設部(有・無） |  |  | 被覆管・PE管・白被管・その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 消費配管 |  |  | 埋設部(有・無） |  |  | 被覆管・PE管・白被管・その他（ ） |  |  |  |  |
| 安 全 器 具 | 供給側 |  |  | ・液化石油ガス用流量検知式切替型漏洩検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・圧力検知式ガス漏れ警報遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消費側 |  |  | ・ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・マイコンメーターⅠ・Ⅱ・C・L・B＋ガス漏れ警報器連動 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・マイコンメーターⅡ・C・L ＋ガス漏れ警報器併設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・圧力検知式ガス漏れ警報遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| （指導事項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |